社區火災作業程序

火警受信總機感知

確定發報狀況

確認為火災發生時

通報

聯絡

避難

引導

交通人

員管制

安全

維護

人員

疏散

電梯

管制

急難

救助

緊急廣播通知各住戶

引導消防、醫療單位

人員、車輛進入

成立緊急救難中心

確認電梯內是否無人

確認消防灑水排煙

系統是否運作正常

實施人員車輛管制

以利救災工作執行

引導人員經由安全梯

儘速疏散

通知消防、醫療人

員趕至現場

引導各住戶經由安

全梯疏散

嚴禁人員使用

電梯疏散

一樓警衛室圍觀

民眾疏散

確認安全閘門降下

傷患立即送醫

協助消防醫療單位

協助人員儘

速經由安全

梯疏散

疏散圍觀

人員車輛