社區防火常識

- 火場逃生避難要領

  - 初發現火警時，判斷火勢來源，再決定逃生方向。

  - 火場逃生避難，成敗於分秒之間，萬萬不可猶豫。

  - 冷靜為逃生不二法門，切忌慌亂驚叫，應力求鎮定，才能找到安全出口逃生。

  - 絕不可朝衣樹或床底躲藏。

- 火警發生後

  - 開門逃離室內，應先觸摸門板及把手，如感覺門板相當熱，切勿開門，以防門外火焰竄入，並迅速找尋另一條安全出口逃生。

  - 如火勢已逼近，無法逃生，先把房門關上，但別上鎖，以預留退路；不要使用電梯。

  - 如被困電梯，應按緊急報警按鈕，使控制中心知道有人因而派員搶救。

  - 如需通過火焰區，應訊速將衣服用水浸濕，或以濕棉被、毛毯裏住身體衝出。

- 大火中如何防阻遭濃煙侵襲

  - 如旁有塑膠袋，應立即將其充氣，套住頭部逃生。

  - 如被濃煙所阻，應以濕毛巾掩住口鼻，取低姿勢沿牆角逃生。

  - 濃煙的上升速度較人之上樓速度快，故火警時應儘可能向地面逃生。

  - 濃煙滿佈時，離地20公分處及樓梯梯角間，有殘存空氣，應儘量將身體壓低，採取低姿勢爬行。

  - 如向下逃生通路已為火勢所阻斷，應立即設法向屋頂平台逃生，靜待消防人員搶救，切勿冒險自高樓跳下。

- 滅火器材使用方法

  - 消防滅火

火警時消防栓上的警報標示燈會不停地閃滅，藉此可迅速找到其位置（此紅燈平常是保持亮著）

(1)打開箱蓋　(2)取出水帶　(3)打開箱內之出水閥並按下消防泵浦啟動開關（若該設備無法啟動開關則只打開水閥）即可開始滅火。※消防箱內不可放雜物。

  - 加壓滅火器（附有小鋼瓶者）

    - 先用手壓下小鋼瓶上之壓板（注意臉部勿正對鋼瓶頂蓋上端）

    - 一手提起滅火機，一手握噴嘴。

    - 壓下噴嘴上之手把朝火焰底部滅火。

  - 蓄壓式滅火器（有壓力表者）

    - 拉開保險插梢。

    - 一手提起滅火器，一手握住噴嘴。

    - 壓下把手。

    - 朝火焰底部滅火。