社區颱風作業規範

陸上颱風警報消息發佈

成立防颱指揮中心

公共設施之檢視

巡邏人員加強巡邏各緊急

出入口及照明具

隨時注意颱風發展動向

擋水沙包備妥時待用

各出入口嚴防豪雨進水

通知各住戶做好防颱準備

並完成人員編組

商場部份展示櫥窗加強

各防颱編組人員就定位待命

颱風來襲

防颱指揮中心通報

進行人員車輛管制

加強注意出入口之積水情

形做好應變措施

各防颱編組人員就定位

進入警戒狀態

各住戶防颱編組人員應

配合值勤人員進行

機動人員隨時增援事故

發生地點

公司機動人員處理緊急事故

颱風來襲後

颱風中心通報

各住戶檢視自宅損壞狀況

颱風來襲後

隨時注意颱風過後

之氣象變化

公司管制中心清查

各社區損壞狀況

公司專職維修及清潔人員

增援協助各社區善後

災害復原組人員檢視

公共設施損壞狀況

重員住戶及聯繫維修

廠商進行災後復原